| NN п/п | Запрашиваемые банные |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Порядковый номер панели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Номинальное напряжение | 380/220 | В |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Номинальный ток, материал и сечение сборных шин |  | А |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Схема главных цепей |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Номинальный ток, материал и сечение нулевых шин _ |  | А |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Тип панели | ЩО70-ЗА- / /У3 | ЩО70-ЗА-/ /У3 | ЩО70-ЗА-/ / УЗ | ЩО70-ЗА-/ /УЗ | ЩО70-ЗА-/ /43 | ЩО70-ЗА-/ /УЗ | ЩО70-ЗА-/ / УЗ |
| 7 | Номер схемы вспомогательных цепей |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Назначение линии (надпись в рамке) |  |  |  |  | Ввод №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ввод №2 |  |  |  |  |
| 9 | Тип коммутирующего -защитного аппарата | Автомат, тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Рубильник, ток А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Номинальный ток максимального расцепителя автомата и предохранителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Пределы уставок по току расцепителей автомата ВА | Замедленного срабатывания. А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Мгновенного срабатывания. А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | выдержка времени защиты от тока короткого замыкания .сек, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ток плавкой вставки, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Трансформатор тока | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Количество и сечение кабелей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Амперметр, шкала, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Вольтметр, шкала, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Панель учета (выносная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Количество панелей (в том числе торцовых) |  |
| I | Наименование объекта |  |
| II | Наименование заказчика и его адрес |  |
| III | Наименование проектной организации и ее адрес |  |