Промышленные системы

ООО "04кВ” г.Санкт-Петербург

ул. Софийская д.66    т /ф 812 309-12-37                                    					                 Версия от 27.10.2015

Сайт:     www.04kv.com
 Е-mail: kontakt@04kv.com

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВА  АВР

| Запрашиваемые данные по устройству | Заполняется Заказчиком |
| --- | --- |
| Тип устройства АВР * |  |
| Наименование ЗАКАЗЧИКА, Адрес |  |
| Контактное лицо | № тел, e-mail |  |  |
| Степень защиты АВР (IP54, IP31, иное) | Степень защиты IP |  | Требования к замку (если есть) |  |
| Климатическое исполнение | В помещении |  | Уличное |  |
| Исполнение (отметить) | Напольное Навесное Встраиваемое |
| Желаемые габариты |  |
| Управление АВР (указать приоритет ввода в авт режиме, необходимость ручного режима) | Приоритет ввода в авт. режиме (с секционированием приоритета нет ) | Ручной режим |  |
|  | Без приоритета | 1-го ввода | 2-го ввода |  | Секционирование |  |  |
| Количество вводов АВР (два, три, один+ДГУ, два+ДГУ, другое) | Два ввода Один + ДГУ Два ввода + ДГУ Другое |
| Управление контроллером или релейная схема. Коммутирующий элемент (контактор, м. привод) Оставьте пустые строки, если не знаете. | Релейная схема |  | Контактор |  | Моторный привод |  |
|  | Контроллер |  |  |  |  |  |
| Управление ДГУ (сухой контакт) | ПУСК - замкнутый контакт СТОП - разомкнут |  | ПУСК - серия импульсов СТОП - разомкнут |  |
| Напряжение АВР (Вольт), Род тока, число фаз | Величина напряжения В, Род тока (перемен или пост) | Количество 1 фаза или 3 фазы |
| Номинальный ток АВР, (А) |  |
| Комплектующие (к примеру, Контактор, КЭАЗ, АВВ, Schneider Electriс, ИЕК и др) | отечественные |  | импортные |  |
| Корпус (Отечеств, АВВ и др.) | отечественный |  | импортный |  |
| Аппараты на вводных линиях | Автоматический выключатель | Да Нет | Рубильник | Да Нет |
| Аппарат на отходящей линии | Автоматический выключатель | Да Нет | Рубильник | Да Нет |
| Ввод питающих кабелей (сверху/снизу) | Сверху Снизу | Количество, тип и сечение подключаемых кабелей на каждый ввод |  |
| Ввод кабелей цепи нагрузки (сверху/снизу) | Сверху Снизу | Количество, тип и сечение подключаемых кабелей |  |
| Необходимость измерения параметров ( указать где устанавливать, к примеру, измерение напряжения на вводе №1 и 2 ). Для измерения тока необходимо сообщить, к примеру, измерение тока нагрузки по трем фазам или измерение тока на вводе № 1 и 2 на фазе С и т.д. | Амперметр (шкала) |  | Вольтметр (шкала) |  |
| Необходимость учета электроэнергии | Тип счетчика, либо требования к нему |  | Количество счетчиков (на какой ввод) |  |
| Количество устройств АВР подлежащих изготовлению |  |
| Дополнительные требования |  |
| Примечание ООО “ 04кВ”: При уличном исполнении АВР органы управления и сигнализации устанавливаются внутри шкафа. * Варианты: ABP-3.1-250, АВР однофазный на контакторах, АВР трехфазный на ток 250А, АВР трехфазный два ввода+ДЭС и т.д. |