Опросный  лист  для  заказа шкафов РУНН (0,4кВ)

| № | Запрашиваемые данные | Ответы заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение, В | 380 |  |  |  |  |
| 2 | Номинальный ток сборной шины, А |  |  |  |  |  |
| 3 | Материал и сечение сборной шины (CU или AL) |  |  |  |  |  |
| 4 | Схема первичных соединений |  |  |  |  |
| 5 | Тип шкафа |  |  |  |  |
| 6 | Номер шкафа / ряда |  |  |  |  |
| 7 | Назначение линии (надпись в рамке) |  |  |  |  |
| 8 | Автоматический выключатель | Тип |  |  |  |  |
|  |  | Ток расцепителя, А |  |  |  |  |
|  |  | Наличие доп. расцепителя |  |  |  |  |
|  |  | Тип привода (ручной, электромагнитный) |  |  |  |  |
| 9 | Отходящая линия | Обозначение линии |  |  |  |  |
|  |  | Марка кабеля |  |  |  |  |
|  |  | Количество жил, сечение |  |  |  |  |
|  |  | Длина, м |  |  |  |  |
| 10 | Приборы учета | Тип трансформатора тока |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент трансформации |  |  |  |  |
|  |  | Амперметр, тип, шкала |  |  |  |  |
|  |  | Вольтметр, тип, шкала |  |  |  |  |
|  |  | Счетчик | тип |  |  |  |  |
|  |  |  | ном. ток., А |  |  |  |  |
| 11 | Электроприемник | Руст.(Рном.), кВт |  |  |  |  |
|  |  | Iном.,А |  |  |  |  |
| 12 | АВР (самовозврат/без самовозврата) |  |  |  |  |
| 13 | Дополнительные технические требования |  |  |  |  |

| 14 | Данные заказчика | Заказчик, адрес, тел |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Контактное лицо заказчика |  |

___________________________________               _______________________

(должность  )                                                                          (подпись)

_______________________

(дата)

Приложение:

1.Однолинейная схема РУНН

2.План расположения РУНН

3. Описание щита  (по возможности)